## Лист1
Результаты производственного контроля атмосферного воздуха
|  | за период с | 2021-04-05 | по | 2021-04-12
№ п/п | Точка отбора проб воздуха | Ингредиент | Количество проб |  |  |  | Концентрации |  | ПДК м.р., ОБУВ, мг/м3 | Ср. за период
|  |  | Общее | Нулевые | Положительные | Выше ПДК | max, мг/м3 | min, мг/м3
1 | рп. Ванино, 36-й км автодороги Советская Гавань-Монгохто | Азота оксид | 531 | 531 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000
|  | Окислы азота | 531 | 531 | 0 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000
|  | Серы диоксид | 531 | 531 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000
|  | Углерода оксид | 531 | 0 | 531 | 0 | 0,814 | 0,017 | 5,000 | 0,216
|  | Пыль | 531 | 0 | 531 | 0 | 0,208 | 0,001 | 0,500 | 0,029
|  | Пыль (10 мкм) | 531 | 1 | 530 | 0 | 0,140 | 0,000 | 0,300 | 0,019
|  | Пыль (2.5 мкм) | 531 | 18 | 513 | 0 | 0,121 | -0,001 | 0,160 | 0,010
|  | Пыль(1 мкм) | 531 | 52 | 479 |  | 0,081 | -0,003 |  | 0,006