## Лист1
Результаты производственного контроля атмосферного воздуха
|  | за период с | 2024-04-29 | по | 2024-05-05
№ п/п | Точка отбора проб воздуха | Ингредиент | Количество проб |  |  |  | Концентрации |  | ПДК м.р., ОБУВ, мг/м3 | Ср. за период
|  |  | Общее | Нулевые | Положительные | Выше ПДК | max, мг/м3 | min, мг/м3
1 | рп. Ванино, 36-й км автодороги Советская Гавань-Монгохто | Пыль | 504 | - | - | 0 | 0.411 | 0 | 0,500 | 0.027
|  | Пыль (10 мкм) | 504 | - | - | 0 | 0.201 | 0 | 0,300 | 0.014
|  | Пыль (2.5 мкм) | 504 | - | - | 0 | 0.142 | 0 | 0,160 | 0.004
|  | Пыль(1 мкм) | 504 | - | - | 0 | 0.076 | 0 |  | 0.001